Estimation for terrace pedestals quantity

| Dimensions and area of the terrace | 20 m2 | 50 m2 | 100 m2 | 1000 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Length [m] | 5 | 10 | 10 | 50 |
| Length [m] | 4 | 5 | 10 | 20 |
| Slab format | Pedestals / m2 | Pedestals / m2 | Pedestals / m2 | Pedestals / m2 |
| 40 x 40 cm | 7,70 | 7,28 | 6,76 | 6,43 |
| 50 x 50 cm | 4,95 | 4,62 | 4,41 | 4,14 |
| 60 x 60 cm | 4,00 | 3,60 | 3,24 | 2,94 |
| 75 x 75 cm | 4,90 | 4,36 | 4,21 | 3,71 |
| 80 x 80 cm | 4,15 | 4,06 | 3,65 | 3,24 |
| 90 x 90 cm | 6,00 | 5,76 | 5,76 | 5,15 |
| 100 x 100 cm | 4,95 | 4,62 | 4,41 | 4,14 |
| 120 x 30 cm | 7,50 | 6,48 | 6,30 | 5,78 |
| 120 x 40 cm | 5,50 | 5,04 | 4,68 | 4,43 |
| 120 x 60 cm | 4,00 | 3,60 | 3,24 | 2,98 |
| 90 x 45 cm | 6,00 | 5,76 | 5,76 | 5,15 |